## Arkusz1
Miesiąc | Źródło, rejon zasilania punkt kontrolny | Wskaźnik jakości wody | jednostka | Wartości dla danego źródła, rejonu, punktu kontrolnego
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | chlor wolny | mg/l | 0.36
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | dwutlenek chloru | mg/l | 0.06
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | żelazo | ug/l | <10
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mangan | ug/l | <5
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | Amonowy jon | mg/l | <0,05
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - metale - Aluminium | mg/l | < 0,02
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - metale - Rtęć | mg/l | < 0,0003
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - metale - Nikiel | mg/l | < 0,003
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - metale - Selen | mg/l | < 0,001
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - metale - Chrom | mg/l | < 0,0004
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - metale - Arsen | mg/l | < 0,003
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - CHCl3 | ug/l | 3.03
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - CCl4 | ug/l | <0,05
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | inne wskaźniki - wapń | mg/l | 64
czerwiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | inne wskaźniki - przewodność | uS/cm | 435
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | chlor wolny | mg/l | <0,02
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | dwutlenek chloru | mg/l | <0,02
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | żelazo | ug/l | <10
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mangan | ug/l | <5
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | Amonowy jon | mg/l | <0,05
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - metale - Aluminium | mg/l | < 0,02
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - metale - Rtęć | mg/l | < 0,0003
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - metale - Nikiel | mg/l | b.d.
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - metale - Selen | mg/l | < 0,001
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - metale - Chrom | mg/l | < 0,0004
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - metale - Arsen | mg/l | b.d.
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - CHCl3 | ug/l | 11.5
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - CCl4 | ug/l | <0,05
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | inne wskaźniki - wapń | mg/l | 80
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | inne wskaźniki - przewodność | μS/cm | 455
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | chlor wolny | mg/l | <0,02
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | dwutlenek chloru | mg/l | <0,02
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | żelazo | ug/l | 13
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mangan | ug/l | <5
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | Amonowy jon | mg/l | <0,05
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - metale - Aluminium | mg/l | < 0,02
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - metale - Rtęć | mg/l | < 0,0003
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - metale - Nikiel | mg/l | < 0,003
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - metale - Selen | mg/l | < 0,001
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - metale - Chrom | mg/l | < 0,0004
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - metale - Arsen | mg/l | < 0,003
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - CHCl3 | ug/l | 4
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - CCl4 | ug/l | <0,05
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | inne wskaźniki - wapń | mg/l | 68
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | inne wskaźniki - przewodność | μS/cm | 476
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | chlor wolny | mg/l | <0,02
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | dwutlenek chloru | mg/l | <0,02
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | żelazo | ug/l | 182
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mangan | ug/l | 22
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | Amonowy jon | mg/l | <0,05
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - metale - Aluminium | mg/l | < 0,02
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - metale - Rtęć | mg/l | < 0,0003
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - metale - Nikiel | mg/l | < 0,003
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - metale - Selen | mg/l | < 0,001
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - metale - Chrom | mg/l | < 0,0004
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - metale - Arsen | mg/l | < 0,003
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - CHCl3 | ug/l | 6.16
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - CCl4 | ug/l | 4.68
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | inne wskaźniki - wapń | mg/l | 75
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | inne wskaźniki - przewodność | μS/cm | 476
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | chlor wolny | mg/l | <0,02
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | dwutlenek chloru | mg/l | <0,02
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | żelazo | ug/l | 16
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mangan | ug/l | <5
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | Amonowy jon | mg/l | 0.09
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - metale - Aluminium | mg/l | < 0,02
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - metale - Rtęć | mg/l | < 0,0003
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - metale - Nikiel | mg/l | < 0,003
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - metale - Selen | mg/l | < 0,001
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - metale - Chrom | mg/l | < 0,0004
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - metale - Arsen | mg/l | < 0,003
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - CHCl3 | ug/l | <0,05
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - CCl4 | ug/l | <0,05
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | inne wskaźniki - wapń | mg/l | 76
czerwiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | inne wskaźniki - przewodność | μS/cm | 450
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 17.8
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 36.2
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | <10
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | <5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.36
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 821
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 77.3
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 42.2
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 3.83
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 7.4
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 49
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 19.3
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 40.9
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | <10
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | 7
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.26
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 814
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 108
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 41.6
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 3.53
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 8.4
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 88.9
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 13.9
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 20.5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | <10
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | <5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.49
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 655
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 67.7
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 62.7
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 4.87
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 25
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 35
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 9.6
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 8.86
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | <10
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | <5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.19
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 357
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 61
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 4.23
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 1.46
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 6.3
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 29
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 15.8
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 12.6
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | 25
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | <5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.08
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 558
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 97.5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 8.1
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 3.53
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 9.9
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 43
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 12.7
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 10.5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | 14
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | <5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.18
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 446
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 71.9
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 6.79
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 2.3
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 9.5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 24.6
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | twardość | 0 N | 15.3
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | chlorki | mg/l | 10.7
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | żelazo | ug/l | 22
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | mangan | ug/l | <5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | fluor | mg/l | 0.24
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | przewodność | uS/cm | 554
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | wapń | mg/l | 90.7
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | sód | mg/l | 7.6
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | potas | mg/l | 2.41
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | magnez | mg/l | 12
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | siarczany | mg/l | 36.3
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 12.9
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 20.6
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | 37
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | 5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.08
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 488
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 87.5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 6.42
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 2.19
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 6.3
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 85.4
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | zapach | opisowa | akceptowalny
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | twardość | 0 N | 2.5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | chlorki | mg/l | 17.6
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | żelazo | ug/l | 57
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | mangan | ug/l | 5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | fluor | mg/l | 1.4
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | przewodność | uS/cm | 610
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | wapń | mg/l | 11.5
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | sód | mg/l | 124
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | potas | mg/l | 4.68
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | magnez | mg/l | 4.2
czerwiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | siarczany | mg/l | 19.6
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | chlor wolny | mg/l | 0.31
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | dwutlenek chloru | mg/l | 0.05
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | żelazo | ug/l | <10
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mangan | ug/l | <5
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | Amonowy jon | mg/l | <0,05
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - metale - Aluminium | mg/l | < 0,02
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - metale - Rtęć | mg/l | < 0,0003
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - metale - Nikiel | mg/l | < 0,003
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - metale - Selen | mg/l | < 0,001
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - metale - Chrom | mg/l | < 0,0004
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - metale - Arsen | mg/l | < 0,003
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - CHCl3 | ug/l | 3.03
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | mikrozanieczyszczenia - CCl4 | ug/l | <0,05
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | inne wskaźniki - wapń | mg/l | 68
lipiec 2018 | Stacja Uzdatniania Wody STRASZYN Woda podawana do sieci | inne wskaźniki - przewodność | uS/cm | 461
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | chlor wolny | mg/l | <0,02
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | dwutlenek chloru | mg/l | <0,02
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | żelazo | ug/l | <10
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mangan | ug/l | <5
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | Amonowy jon | mg/l | <0,05
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - metale - Aluminium | mg/l | <0,02
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - metale - Rtęć | mg/l | < 0,0003
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - metale - Nikiel | mg/l | b.d.
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - metale - Selen | mg/l | < 0,001
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - metale - Chrom | mg/l | < 0,0004
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - metale - Arsen | mg/l | b.d.
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - CHCl3 | ug/l | 11.5
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | mikrozanieczyszczenia - CCl4 | ug/l | <0,05
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | inne wskaźniki - wapń | mg/l | 80
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Suchanino | inne wskaźniki - przewodność | μS/cm | 489
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | chlor wolny | mg/l | <0,02
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | dwutlenek chloru | mg/l | <0,02
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | żelazo | ug/l | 14
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mangan | ug/l | <5
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | Amonowy jon | mg/l | <0,05
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - metale - Aluminium | mg/l | <0,02
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - metale - Rtęć | mg/l | < 0,0003
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - metale - Nikiel | mg/l | < 0,003
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - metale - Selen | mg/l | < 0,001
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - metale - Chrom | mg/l | < 0,0004
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - metale - Arsen | mg/l | < 0,003
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - CHCl3 | ug/l | 4
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | mikrozanieczyszczenia - CCl4 | ug/l | <0,05
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | inne wskaźniki - wapń | mg/l | 68
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Ujeścisko | inne wskaźniki - przewodność | μS/cm | 558
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | chlor wolny | mg/l | <0,02
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | dwutlenek chloru | mg/l | <0,02
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | żelazo | ug/l | <10
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mangan | ug/l | <5
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | Amonowy jon | mg/l | <0,05
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - metale - Aluminium | mg/l | <0,02
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - metale - Rtęć | mg/l | < 0,0003
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - metale - Nikiel | mg/l | < 0,003
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - metale - Selen | mg/l | < 0,001
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - metale - Chrom | mg/l | < 0,0004
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - metale - Arsen | mg/l | < 0,003
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - CHCl3 | ug/l | 6.16
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | mikrozanieczyszczenia - CCl4 | ug/l | <0,05
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | inne wskaźniki - wapń | mg/l | 75
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Brętowo | inne wskaźniki - przewodność | μS/cm | 489
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | chlor wolny | mg/l | <0,02
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | dwutlenek chloru | mg/l | <0,02
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | żelazo | ug/l | 26
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mangan | ug/l | <5
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | Amonowy jon | mg/l | <0,05
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - metale - Aluminium | mg/l | <0,02
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - metale - Rtęć | mg/l | < 0,0003
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - metale - Nikiel | mg/l | < 0,003
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - metale - Selen | mg/l | < 0,001
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - metale - Chrom | mg/l | < 0,0004
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - metale - Arsen | mg/l | < 0,003
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - CHCl3 | ug/l | 4.68
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | mikrozanieczyszczenia - CCl4 | ug/l | <0,05
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | inne wskaźniki - wapń | mg/l | 76
lipiec 2018 | Sieć wodociągowa zasilana wodą z SUW Straszyn i SUW Zakoniczyn - dz. Chełm | inne wskaźniki - przewodność | μS/cm | 511
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 17.6
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 36.2
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | <10
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | <5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.36
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 837
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 77.3
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 42.2
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 3.83
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 7.4
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Czarny Dwór - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 49
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 19.3
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 40.9
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | <10
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | 10
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.26
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 808
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 108
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 41.6
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 3.53
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 8.4
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zaspa - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 88.9
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 11.3
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 20.5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | 16
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | <5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.49
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 625
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 67.7
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 62.7
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 4.87
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 25
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Lipce - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 35
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 10.2
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 8.86
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | 16
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | <5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.19
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 358
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 61
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 4.23
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 1.46
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 6.3
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Osowa - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 29
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 15.3
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 12.6
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | 170
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | 8.5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.08
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 563
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 97.5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 8.1
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 3.53
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 9.9
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Zakoniczyn - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 43
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 12.7
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 10.5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | <10
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | <5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.18
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 451
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 71.9
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 6.79
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 2.3
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 9.5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Dolina Radości - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 24.6
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | twardość | 0 N | 15.6
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | chlorki | mg/l | 10.7
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | żelazo | ug/l | <10
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | mangan | ug/l | <5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | fluor | mg/l | 0.24
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | przewodność | uS/cm | 557
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | wapń | mg/l | 90.7
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | sód | mg/l | 7.6
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | potas | mg/l | 2.41
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | magnez | mg/l | 12
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne wodociąg centralny - SUW Pręgowo - woda drenażowa | siarczany | mg/l | 36.3
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | twardość | 0 N | 13.4
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | chlorki | mg/l | 20.6
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | żelazo | ug/l | 29
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | mangan | ug/l | 19
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | fluor | mg/l | 0.08
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | przewodność | uS/cm | 490
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | wapń | mg/l | 87.5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | sód | mg/l | 6.42
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | potas | mg/l | 2.19
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | magnez | mg/l | 6.3
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - SUW Smęgorzyno - woda pleistoceńska | siarczany | mg/l | 85.4
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | zapach | opisowa | akceptowalny
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | twardość | 0 N | 2.5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | chlorki | mg/l | 17.6
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | żelazo | ug/l | 58
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | mangan | ug/l | 7
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | fluor | mg/l | 1.4
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | przewodność | uS/cm | 612
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | wapń | mg/l | 11.5
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | sód | mg/l | 124
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | potas | mg/l | 4.68
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | magnez | mg/l | 4.2
lipiec 2018 | Ujęcia wgłębne - Ujęcie Ocz. Wschód (Płonia Wielka) - woda kredowa | siarczany | mg/l | 19.6